[image: image2.jpg]- 2, ) NG
P MED ESBEEmS KRS





多酚UV检测方法
1.仪器与设备
1.1  754紫外-可见分光光度计
1.2  电子天平，感量0.0001g
1.3  超声清洗仪
2.试剂  
2.1  70%甲醇
2.2  没食子酸
2.3  7.5%碳酸钠（质量浓度）：称取37.50g Na2CO3,加适量水溶解，转移至500ml容量瓶中，定容至刻度，摇匀（室温下可保存1个月）
2.4  10%福林酚试剂：将20ml福林酚试剂转移到200ml容量瓶中，定容至刻度，摇匀（现配）
3.操作
3.1  没食子酸标准储备溶液（1000μg/ml）制备
称取0.110±0.001g没食子酸于100ml容量瓶中溶解并定容至刻度，摇匀（现配）。
3.2  标准曲线制备
用移液管分别移取1.0,2.0,3.0,4.0,5.0ml的没食子酸标准储备溶液于100ml容量瓶中，分别用水定容至刻度，摇匀，即得浓度分别为10,20,30,40,50μg/ml的没食子酸工作液。用移液管分别移取没食子酸工作液、水（作空白对照）各1.0ml于刻度试管内，在每个试管内分别加入5.0ml 10%的福林酚试剂，摇匀。反应3-8min内，加入4ml 7.5%的碳酸钠溶液，加水定容至刻度，摇匀。室温下放置60min。在765nm波长条件下测定吸光度，根据没食子酸工作液的吸光度与各工作溶液没食子酸的浓度，制作标准曲线。
3.3  测定法
精密称取样品约0.20g，置50ml容量瓶中，加70％的甲醇超声溶解并定容至刻度，放置半小时后取1ml到100ml容量瓶中，加水定容到刻度，摇匀即得样品溶液。精密吸取样品溶液1ml置于带塞试管中，再精密加入10%的福林酚试剂，混匀后，反应3-8min内，加入4ml 7.5%的碳酸钠溶液，加水定容至刻度，摇匀。室温下放置60min。在765nm波长条件下用分光光度计测定吸光度。根据标准曲线计算。
4.计算
[image: image1.png]_myxVp 1

® = xV, <1000




式中： 

ω——试样中茶多酚含量，g /100 g； 

m1——标准曲线上读出供试品溶液中茶多酚的量,mg；
m0——供试品称样量，g；
V0——供试品稀释体积，ml；
V1——供试品吸样体积，ml。
计算结果保留二位有效数字。
5.参考文献  
GB/T 8313-2008 ：《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》，2-5页
[image: image2.jpg]